# Einbindung
2-dimensionaler
Detektoren

## Studienarbeit von

## Sebastian Lühnsdorf & Alexander Schad

## Im Rahmen des Projekts Software Sanierung
unter der Leitung von Prof. K. Bothe

## HUB-IfI

# Pflichtenheft

| Version | Autor | Datum | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | luehnsdo@informatik.hu-berlin.de schad@informatik.hu-berlin.de | 2000/05/28 | Erstfassung |  |

## 1. Zielbestimmung

Mit dem Produkt soll es möglich sein, einen 2-dimensionalen Detektor anzusteuern. Dieses Programm soll die Zeitberechnung zwischen zwei Meßzyklen übernehmen und automatisch die Signale erzeugen, die für die Aktivierung des Detektors nötig sind. Dadurch soll die Arbeit mit der Motorsteuerung und dem 2-dimensionalen Detektor praktisch automatisiert ablaufen.

Beim Start des Programms soll die Integrationszeit in einer Dialogbox eingebbar sein. Aus dieser Zeit und der sogenannten Totzeit (die Zeit, die für das Auslesen des Detektors und das Schreiben der Files auf die Festplatte benötigt wird) wird dann der zeitliche Abstand zwischen zwei Trigger-Impulsen berechnet. Die Totzeit sowie der Hardware-Modus sollen über eine Konfigurationsdatei einstellbar sein. Die Totzeit ist stark Hardwareabhängig und muß noch experimentell bestimmt werden.

Die allgemeinen Einstellungen zu diesem Detektor werden über ein bereits von der Physik erworbenes proprietäres Programm namens CCDView getätigt. Die Aktivierung des Detektors erfolgt entweder über die Software oder über ein externes Signal an den Controllerkasten des Detektors.

Es bestanden beim ersten Treffen noch Unklarheiten darüber, ob das Programm auf dem gleichen Rechner laufen soll wie die Motorsteuerung oder nicht. Deshalb ist auch noch unklar, inwieweit das Programm Konvertierungen der Ergebnisdaten (nur 1-dimensional) des 2-dimensionalen Detektors in das PSD-Format vornehmen soll, was nur beim Betrieb des Programms auf dem gleichen Rechner, auf dem auch das RTK-Steuerprogramm läuft, Sinn machen würde.

Es sind weder für den Detektor selbst noch für die Software, die ihn im Moment ansteuert (bis auf eine Anleitung, die das Userinterface erklärt) irgendwelche technische Dokumentationen verfügbar.

### 1.1. Mußkriterien

- Eingebbarkeit der Integrationszeit

- Einstellbarkeit der Totzeit (Zeit für das Auslesen des Detektors + Zeit für das Schreiben der Files auf die Festplatte) in einer Konfigurationsdatei

- Einstellbarkeit des Hardwaremodus in einer Konfigurationsdatei

- Korrektes senden der Trigger-Signale zum Detektor und somit Installation eines völlig automatisierten Meßvorgangs

### 1.2. Wunschkriterien

- Konvertierung der 1-dimensionalen Meßfiles ins PSD-Format und somit die Ermöglichung der grafischen Auswertung durch das RTK-Steuerprogramm.

### 1.3. Abgrenzungskriterien

- Keine allgemeinen Einstellungen zum Detektor (wird vom proprietären Programm CCDView übernommen)

- Keine Auswertung der Ergebnisdaten (1-dimensionale Daten werden u.U. vom RTK-Steuerprogramm ausgewertet und 2-dimensionale Daten werden gar nicht ausgewertet)

## 2. Produkteinsatz

Das Produkt dient der automatisierten Ansteuerung eines 2-dimensionalen Detektors im Rahmen des RTK-Steuerprogramms. Es wird von Mitarbeitern des Fachbereichs Physik der Humboldt Universität zu Berlin genutzt.

### 2.1. Anwendungsbereiche

Einstellen der Integrationszeit und starten des Meßvorgangs.

### 2.2. Zielgruppen

Mitarbeiter des Fachbereichs Physik der Humboldt Universität zu Berlin.

### 2.3. Betriebsbedingungen

Laborumgebung.

## 3. Produktumgebung

Noch offen.

### 3.1. Software

Betriebssystem: derzeit Windows 3.x, später Windows 9x.

Anwendungssoftware:

CCDView (Hersteller: Proscan)

RTK-Steuerprogramm (Hersteller: HUB-IfI)

### 3.2. Hardware

Rechner: Noch offen.

Detektor: CCD (Hersteller: Proscan)

Controller: Noch offen (Proscan?).

### 3.3. Orgware

Noch offen.

### 3.4. Produktschnittstellen

Es müssen Trigger-Signale an den CCD versandt werden.

Eventuell müssen auch die Meßdaten des CCDView Programms in das PSD-Format konvertiert werden.

## 4. Produktfunktionen

/F10/	Eingabe von Integrationszeit.

/F20/	Auslesen der Totzeit und des Betriebsmodus (1D/2D) aus Konfigurationsdatei.

/F30/	Berechnung der Gesamtdauer eines Zyklus.

/F40/	Ansteuern des Detektors mittels Trigger-Signalen.

Eventuell wird noch die Konvertierung der Daten von 1-dimensionalen Messungen in das PSD-Format gewünscht.

## 5. Produktdaten

/D10/	Für jeden Meßvorgang sind folgende Daten zu speichern: Integrationszeit, Totzeit, Zyklusdauer, Betriebsmodus.

## 6. Produkt-Leistungen

/L10/	Das Produkt muß in der Lage sein, die Zyklusdauer möglichst genau zu berechnen.

/L20/	Trigger-Signale müssen möglichst kurz nach Ablauf der Zyklusdauer abgeschickt werden.

## 7. Benutzungsschnittstelle

/B10/	Standardmäßig ist eine mausorientierte Bedienung vorzusehen.

/B20/	Die Bedienungsoberfläche ist auf Mausbedienung auszulegen; eine Bedienung ohne Maus muß aber auch möglich sein.

Durch andere Arbeiten (GUI-Design) können weitere Punkte dazu kommen.

## 8. Qualitätsbestimmung

| Produktqualität | Sehr Gut | Gut | Normal | Nicht Relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktionalität |  |  |  |  |
| Angemessenheit |  |  |  |  |
| Richtigkeit |  |  |  |  |
| Interoperabilität |  |  |  |  |
| Ordnungsmäßigkeit |  |  |  |  |
| Sicherheit |  |  |  |  |
| Zuverlässigkeit |  |  |  |  |
| Reife |  |  |  |  |
| Fehlertoleranz |  |  |  |  |
| Wiederherstellbarkeit |  |  |  |  |
| Benutzbarkeit |  |  |  |  |
| Verständlichkeit |  |  |  |  |
| Erlernbarkeit |  |  |  |  |
| Bedienbarkeit |  |  |  |  |
| Effizienz |  |  |  |  |
| Zeitverhalten |  |  |  |  |
| Verbrauchsverhalten |  |  |  |  |
| Änderbarkeit |  |  |  |  |
| Analysierbarkeit |  |  |  |  |
| Modifizierbarkeit |  |  |  |  |
| Stabilität |  |  |  |  |
| Prüfbarkeit |  |  |  |  |
| Übertragbarkeit |  |  |  |  |
| Anpaßbarkeit |  |  |  |  |
| Installierbarkeit |  |  |  |  |
| Konformität |  |  |  |  |
| Austauschbarkeit |  |  |  |  |

## 9. Globale Testfälle

/T10/	Berechnung der Gesamtdauer eines Zyklus.

/T20/	Ansteuern des Detektors mittels Trigger-Signalen.

/T30/	Durchlauf eines kompletten Meßvorgangs.

## 10. Entwicklungsumgebung

Betriebssystem: Windows 9x

Compiler: Borland C++ 4.5